### 1.1080P高清彩色星光级摄像机- TC-NC9013SQ-ZABCD

产品特性：

- 1/1.8英寸200万像素星光级CMOS传感器

    - 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1920*1200@30fps

- 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码

- 支持断网续传

- 支持结构化语义

- 2路报警输入、1路报警同步切换黑白，1路报警输出，内置MIC

- 双千兆网口，支持双IP

- 支持DC、P-iris接口镜头

- 支持ABF后焦调节

- 支持双SD卡，支持MicroUSB

- 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选

- 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转

- 支持智能分析，包括行为分析、车牌识别、人脸侦测、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测

    - 支持走廊模式、透雾、场景模式设置

    - 双内核备份

    - 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码

    - 支持图片叠加、IPv6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP

- 支持POE、DC12V、AC24V供电

- TVS6000V、防雷、防浪涌

技术规格：

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/1.8英寸200万像素星光级CMOS传感器 |
| 核心处理器 | A7架构 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 像素 | 200万 |
| 图像分辨率 | 主码流最高分辨率：WUXGA（1920×1200） 副码流最高分辨率：D1（704×576） 第三码流最高分辨率：1080p（1920×1080） |
| 帧率 | PAL：1080p@50fps NTSC：1080p@60fps |
| 宽动态 | 125dB |
| 强光抑制 | 支持 |
| 数字降噪 | 3D数字降 |
| 电子快门 | 1/100000s～1s |
| 最低照度 | 彩色: 0.0001 Lux(F1.2,AGC ON) 黑白: 0.00001 Lux(F1.2,AGC ON)； |
| 彩转黑 | 支持内同步、报警同步、黑白、彩色、定时设置 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度可调 |
| 图片叠加 | 支持200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择叠加位置 |
| 感兴趣区域 | 支持7个固定和1个动态感兴趣区域编码 |
| 图像处理 | 支持图像增强、背光补偿、透雾、走廊模式、图像风格可选 |
| 镜头 |  |
| 镜头接口类型 | C/CS |
| 镜头驱动 | DC、P-iris驱动 |
| 接口性能 |  |
| 视频接口 | 1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC） |
| 音频接口 | 1路输入,1路输出，内置Mic |
| 报警接口 | 2路报警输入、1路报警同步切换黑白,1路输出 |
| 控制接口 | 1路RS485接口，1路RS232接口，支持透明通道及协议模式 |
| 存储接口 | 2个SD卡，1个USB |
| 复位接口 | 1个 |
| 网络接口 | 1个RJ45（10M/100M/1000M自适应）、1个单模双芯SFP口 |
| 扩展协议 | Onvif、Rtsp、GB/T28181 |
| 编码模式 |  |
| 视频压缩标准 | H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG |
| 音频压缩算法 | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| 视频压缩码率 | 32K～16Mbps |
| 音频压缩码率 | 8K～48Kbps |
| 传输模式 | 三码流 |
| 其他功能 |  |
| IE访问 | 内置Web server |
| 手机浏览 | 支持，P2P需要定制 |
| 客户端 | ≤29个 |
| 本地存储 | 1个USB，两个SD卡，SD卡最大支持512G |
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制) |
| IP地址 | 支持静态、动态IP地址，MTU自定义，网卡自定义 |
| OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加 矢量、点阵字库类型可选 |
| 系统权限 | 四级、8个用户，用户名密码自定义 |
| 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步，NTP校时，时区设置，夏令时 |
| 本地管理 | 恢复出厂设置按钮 |
| 远程管理 | 网络远程升级、配置导入导出 |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突、存储器满、存储器异常 |
| 通用功能 | 一键恢复、密码保护、黑白名单 |
| 智能分析 | 绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品遗失、徘徊、奔跑、停车、车牌识别、人脸侦测、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 |
| 一般规范 |  |
| 防护等级 | TVS6000V、防雷、防浪涌 |
| 工作温度 | －40℃～＋70℃ |
| 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |
| 电源 | DC12V、AC24V和POE供电 |
| 功率 | 6.0W |
| 尺寸 | 170.6mm（长）×76mm（宽）×64mm（高） |
| 重量 | 0.88Kg |

外形尺寸：